硅片平整度检测系统控制软件

V1.0

目录

硅片平整度检测系统控制软件V1.0	1

一、软件简介	3

二、软件功能	3

1.软件登录	4

2.软件设备连接	4

2.1.硅片搬运设备TCP连接	5

2.2.硅片承载设备串口连接	5

2.3.运动初始化	5

2.4.运动终止	6

3.运动控制	6

3.1.流程制定	7

3.2.单步调试和多步调试	7

4.设备运动监察	8

4.1.信息更新	8

4.2.设备信息查看	9

一、软件简介

硅片平整度检测系统控制软件架构借鉴MVC设计模式思想进行分层设计，基于MFC框架应用特定的并行开发软件体系结构模式实现对各个硅片搬运、储藏设备的联通流程控制,具有设备连接、运动控制、信息监控等功能，同时软件通过对设备进行模型抽象提高软件的通用性，并提供了丰富多样的接口支持交互软件的进一步开发。

二、软件功能

1软件登录

软件对操作系统有一定的运行环境要求，在满足基本要求的情况下，双击桌面上的图标会出现以下界面，可以看到有用户名和密码的输入进行登录，输入完成后点击登录按钮即可对用户名和密码进行审查，只有在用户名和密码匹配的情况下才能通过认证登录成功，否则则会不能使用该软件。详情如下图所示：

进入软件后可以看到如下界面：

并可以通过帮助下的关于本软件进行开发者等相关信息的查看，具体如下：

2软件设备连接

2.1.硅片搬运设备TCP连接

操作步骤：

1.选择连接IP和端口号；

2.点击【TCP_CON】按钮；

3.选择硅片搬运源和搬运目标，并设置寻位角度，点击【ALIG_SET】按钮；

4.选择端口号，电机【TCP_CON】按钮，完成TCP设备连接。

完成后的情况如下图所示，连接成功则会如下所示，连接失败也会提示，用户需检查IP地址和端口号是否选对。

2.2.硅片承载设备串口连接

操作步骤：

1.选择COM1、COM2的串口连接通道，选择波特率；

2.点击【COM1_CON】【COM2_CON】按钮，完成串口连接。

2.3.运动初始化

操作步骤：

1.点击【ALL START】,用户可以通过查看设备指示灯查看是否已经连接成功；

2.点击【ALL SERVE ON】，设备会发出一定的声响标志伺服使能完成。

连接步骤和运动完成指示如下图所示：

2.4.运动终止

点击【ALL STOP】即可完成急停操作，此时设备声响消失。

3运动控制

运动控制界面如下所示，分别为流程制定、运动调试以及LOG日志模块：

3.1.流程制定

操作步骤：

1.选择是否寻位和是否测试；

2.点击【建立运动】按钮，软件内部会自动生成硅片检测的运行流程；

3.2.单步调试和多步调试

【单步测试】按钮：点击后会根据设备当前所处状态进行下一个流程的运动；

【多步测试】按钮：点击后设备会回归到流程的第一步位置，开始进行一次循环运动。

完成运动后会显示当前设备所处状态：

同时如果运动成功会显示运动完成，否则用户需要错误检查：

3.3.LOG日志

点击【更新LOG】按钮即可获得前几次运动或者查询的日志信息，如下图所示：

4设备运动监察

4.1信息更新

1.点击【UPDATE ALL】按钮：软件会自动获得设备的各类信息；

2.点击后会在此区域内更新信息。

4.2设备信息查看

显示区域：

（1）LP1\LP1：显示每一个LoadPort设备的存储硅片信息，包括1-30个晶圆是否存在信息、存储是否易位信息；

（2）ROBOT STAGE:分别代表的机械臂的两个扇叶信息，包括当前状态以及机械臂运行速度信息。

（3）ALIGNER结果：寻位结果包括寻位角度信息以及是否在工作状态。